## Sheet2
HOURLY REPORT
SRNO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | D_VALUE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24
| DAY | 1 August, 2019
SR.NO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | DESIGN VALUE | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | AVERAGE | MIN. | MAX.
1 | LEFT_CANAL_RADAR_LVL |  |  |  | V1: 1391; V2: 1389; V3: 1390; V11: 1472; V12: 1476
2 | DOWN_STREAM_RADAR |  |  |  | V1: 37.959; V2: 37.959; V3: 37.959; V4: 37.959; V5: 37.959; V6: 37.959; V7: 37.959; V8: 37.959; V9: 36.735; V10: 39.184; V11: 37.959; V12: 37.959
3 | RIGHT_CANAL_RADAR |  |  |  | V1: 1177.5; V2: 1172.5; V3: 1172.0; V4: 1168.4; V5: 1165.6; V6: 1165.3; V7: 1167.7; V8: 1157.5; V9: 1158.9; V10: 1156.1; V11: 1155.6; V12: 1164.9
4 | Encoder_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
5 | Encoder_2 |  |  |  | V1: 207.46; V2: 207.46; V3: 207.46; V4: 207.46; V5: 207.46; V6: 207.46; V7: 207.46; V8: 207.46; V9: 207.46; V10: 207.46; V11: 207.46; V12: 207.46
6 | Encoder_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
7 | UP_STRAEM_RADAR |  |  |  | V1: 8773; V2: 8758; V3: 8742; V4: 8741; V5: 8753; V6: 8744; V7: 8747; V8: 8749; V9: 8747; V10: 8745; V11: 8742; V12: 8715
8 | DISCHARGE_GATE_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
9 | DISCHARGE_GATE_2 |  |  |  | V1: 14.347; V2: 14.319; V3: 14.296; V4: 14.321; V5: 14.314; V6: 14.313; V7: 14.309; V8: 14.311; V9: 14.308; V10: 14.314; V11: 14.322; V12: 14.259
10 | DISCHARGE_GATE_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
11 | Total_DISCHARGE |  |  |  | V1: 127.67; V2: 125.50; V3: 122.09; V4: 121.98; V5: 120.47; V6: 119.53; V7: 118.91; V8: 118.33; V9: 118.17; V10: 118.13; V11: 121.40; V12: 125.15
12 | UP_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 118.19; V2: 118.17; V3: 118.16; V4: 118.17; V5: 118.17; V6: 118.16; V7: 118.16; V8: 118.16; V9: 118.17; V10: 118.16; V11: 118.16; V12: 118.14
13 | DOWN_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 95.38; V2: 95.38; V3: 95.38; V4: 95.38; V5: 95.38; V6: 95.38; V7: 95.38; V8: 95.38; V9: 95.38; V10: 95.39; V11: 95.38; V12: 95.38
14 | RIGHT_CANAL_GATE_OPEN |  |  |  | V1: 1072; V2: 1066.2; V3: 1063.3; V4: 1059.7; V5: 1055.5; V6: 1052.6; V7: 1050.5; V8: 1048.7; V9: 1047.4; V10: 1049.6; V11: 1059.2; V12: 1081
15 | Q_R |  |  |  | V1: 367.37; V2: 365.40; V3: 362.30; V4: 361.32; V5: 360.93; V6: 359.43; V7: 359.20; V8: 358.59; V9: 358.36; V10: 358.60; V11: 361.09; V12: 365.94
16 | LEFT_CANAL_GATE_1_OPEN |  |  |  | V1: 128.94; V2: 128.94; V3: 128.94; V11: 128.94; V12: 128.94
17 | Q_L1 |  |  |  | V1: 30.354; V2: 30.282; V3: 30.206; V4: 30.201; V5: 30.273; V6: 30.215; V7: 30.239; V8: 30.239; V9: 30.244; V10: 30.249; V11: 30.206; V12: 30.114
18 | LEFT_CANAL_GATE_2_OPEN |  |  |  | V1: 88.511; V2: 88.511; V3: 88.511; V11: 89.787; V12: 89.787
19 | Q_L2 |  |  |  | V1: 21.005; V2: 20.942; V3: 20.876; V4: 20.903; V5: 20.952; V6: 20.913; V7: 20.929; V8: 20.929; V9: 20.932; V10: 20.936; V11: 21.169; V12: 21.056
20 | REVER_FEEDER_GATE_OPEN |  |  |  | V1: -1459.; V2: -1459.; V3: -1459.; V4: -1459.; V5: -1459.; V6: -1459.; V7: -1459.; V8: -1459.; V9: -1459.; V10: -1459.; V11: -1459.; V12: -1459.
21 | Q_RFD |  |  |  | V1: -796.3; V2: -795.8; V3: -795.1; V4: -795.0; V5: -795.7; V6: -795.2; V7: -795.4; V8: -795.4; V9: -795.4; V10: -795.5; V11: -795.1; V12: -794.3

## REPORT
| DURGAWATI RESERVIOR PROJECT, BIHAR | [9 empty] | 1 August, 2019
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 118.19 | 118.17 | 118.16 | 118.17 | 118.17 | 118.16 | 118.16 | 118.16 | 118.17 | 118.16 | 118.16 | 118.14
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 8.773 | 8.758 | 8.742 | 8.741 | 8.753 | 8.744 | 8.747 | 8.749 | 8.747 | 8.745 | 8.742 | 8.715
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | 95.39 | 95.38 | 95.38
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0.37959 | 0.37959 | 0.37959 | 0.37959 | 0.37959 | 0.37959 | 0.37959 | 0.37959 | 0.36735 | 0.39184 | 0.37959 | 0.37959
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 1.1775 | 1.1725 | 1.172 | 1.1684 | 1.1656 | 1.1653 | 1.1677 | 1.1575 | 1.1589 | 1.1561 | 1.1556 | 1.1649
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 303.11 | 303.25 | 302.58 | 303.12 | 304.22 | 303.21 | 303.23 | 303.25 | 303.21 | 303.22 | 303.2 | 303.15
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 670.48 | 668.65 | 664.88 | 664.44 | 665.15 | 662.64 | 662.43 | 661.84 | 661.57 | 661.82 | 664.29 | 669.09
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 1.391 | 1.389 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 1.476
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 1.072 | 1.0662 | 1.0633 | 1.0597 | 1.0555 | 1.0526 | 1.0505 | 1.0487 | 1.0474 | 1.0496 | 1.0592 | 1.081
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 367.37 | 365.4 | 362.3 | 361.32 | 360.93 | 359.43 | 359.2 | 358.59 | 358.36 | 358.6 | 361.09 | 365.94
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0