## Sheet2
HOURLY REPORT
SRNO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | D_VALUE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24
| DAY | 4 August, 2019
SR.NO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | DESIGN VALUE | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | AVERAGE | MIN. | MAX.
1 | LEFT_CANAL_RADAR_LVL
2 | DOWN_STREAM_RADAR |  |  |  | V1: 42.857; V2: 44.082; V3: 44.082; V4: 44.082; V5: 42.857; V6: 44.082; V7: 44.082; V8: 42.857; V9: 44.082; V10: 44.082; V11: 42.857; V12: 34.286
3 | RIGHT_CANAL_RADAR |  |  |  | V1: 972.33; V2: 971.77; V3: 970.42; V4: 972.22; V5: 969.07; V6: 966.15; V7: 977.73; V8: 974.58; V9: 970.2; V10: 1092.3; V11: 1088.1; V12: 1091.3
4 | Encoder_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
5 | Encoder_2 |  |  |  | V1: 231.56; V2: 231.56; V3: 231.56; V4: 231.56; V5: 231.56; V6: 231.56; V7: 231.56; V8: 231.56; V9: 231.56; V10: 231.56; V11: 231.56; V12: 194.53
6 | Encoder_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
7 | UP_STRAEM_RADAR |  |  |  | V1: 8503; V2: 8503; V3: 8511; V4: 8527; V5: 8530; V6: 8529; V7: 8526; V8: 8525; V9: 8502; V10: 8518; V11: 8516; V12: 8516
8 | DISCHARGE_GATE_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
9 | DISCHARGE_GATE_2 |  |  |  | V1: 15.498; V2: 15.502; V3: 15.509; V4: 15.536; V5: 15.552; V6: 15.547; V7: 15.541; V8: 15.528; V9: 15.504; V10: 15.526; V11: 15.526; V12: 13.06
10 | DISCHARGE_GATE_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
11 | Total_DISCHARGE |  |  |  | V1: 137.90; V2: 137.90; V3: 137.90; V4: 137.90; V5: 137.90; V6: 137.90; V7: 58.116; V8: 54.49; V9: 55.25; V10: 190.06; V11: 191.76; V12: 110.65
12 | UP_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 117.96; V2: 117.96; V3: 117.96; V4: 117.96; V5: 117.96; V6: 117.96; V7: 117.95; V8: 117.94; V9: 117.92; V10: 117.94; V11: 117.93; V12: 117.93
13 | DOWN_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 95.43; V2: 95.43; V3: 95.43; V4: 95.43; V5: 95.43; V6: 95.43; V7: 95.44; V8: 95.44; V9: 95.44; V10: 95.44; V11: 95.43; V12: 95.34
14 | RIGHT_CANAL_GATE_OPEN |  |  |  | V1: 721; V2: 721.5; V3: 721.1; V4: 720.3; V5: 720.3; V6: 719.1; V7: 728.9; V8: 721.6; V9: 727.7; V10: 1184.2; V11: 1194.5; V12: 1215
15 | Q_R |  |  |  | V1: 242.50; V2: 242.19; V3: 242.91; V4: 243.43; V5: 243.59; V6: 243.22; V7: 246.49; V8: 243.95; V9: 244.62; V10: 378.51; V11: 381.04; V12: 386.73
16 | LEFT_CANAL_GATE_1_OPEN
17 | Q_L1 |  |  |  | V1: 29.036; V2: 29.036; V3: 29.076; V4: 29.156; V5: 29.171; V6: 29.166; V7: 29.151; V8: 29.146; V9: 29.061; V10: 29.111; V11: 29.086; V12: 29.101
18 | LEFT_CANAL_GATE_2_OPEN
19 | Q_L2 |  |  |  | V1: 20.55; V2: 20.55; V3: 20.578; V4: 20.634; V5: 20.645; V6: 20.641; V7: 20.631; V8: 20.627; V9: 20.567; V10: 20.603; V11: 20.585; V12: 20.596
20 | REVER_FEEDER_GATE_OPEN |  |  |  | V1: -1459.; V2: -1459.; V3: -1459.; V4: -1459.; V5: -1459.; V6: -1459.; V7: -1459.; V8: -1459.; V9: -1459.; V10: -1459.; V11: -1459.; V12: -1459.
21 | Q_RFD |  |  |  | V1: -785.0; V2: -785.0; V3: -785.3; V4: -786.0; V5: -786.1; V6: -786.1; V7: -786.0; V8: -785.9; V9: -785.2; V10: -785.6; V11: -785.4; V12: -785.5

## REPORT
| DURGAWATI RESERVIOR PROJECT, BIHAR | [9 empty] | 4 August, 2019
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.95 | 117.94 | 117.92 | 117.94 | 117.93 | 117.93
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 8.503 | 8.503 | 8.511 | 8.527 | 8.53 | 8.529 | 8.526 | 8.525 | 8.502 | 8.518 | 8.516 | 8.516
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.43 | 95.34
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0.42857 | 0.44082 | 0.44082 | 0.44082 | 0.42857 | 0.44082 | 0.44082 | 0.42857 | 0.44082 | 0.44082 | 0.42857 | 0.34286
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0.97233 | 0.97177 | 0.97042 | 0.97222 | 0.96907 | 0.96615 | 0.97773 | 0.97458 | 0.9702 | 1.0923 | 1.0881 | 1.0913
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 353.26 | 354.11 | 353.22 | 353.28 | 353.26 | 354.11 | 353.22 | 353.28 | 302.22 | 302.16 | 302.24 | 303.21
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 597.76 | 596.3 | 596.13 | 596.71 | 596.85 | 597.33 | 599.71 | 597.23 | 546.84 | 680.67 | 683.28 | 689.94
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 0.721 | 0.7215 | 0.7211 | 0.7203 | 0.7203 | 0.7191 | 0.7289 | 0.7216 | 0.7277 | 1.1842 | 1.1945 | 1.215
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 242.5 | 242.19 | 242.91 | 243.43 | 243.59 | 243.22 | 246.49 | 243.95 | 244.62 | 378.51 | 381.04 | 386.73
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 117.92 | 117.9 | 117.89 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 8.511 | 8.485 | 8.47 | 8.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 95.34 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0.34286 | 0.33061 | 0.33061 | 0.33061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 1.092 | 1.0901 | 1.0935 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 302.12 | 302.22 | 302.21 | 302.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 692.64 | 692.95 | 690.65 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 1.497 | 1.498 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 1.2331 | 1.2429 | 1.2356 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 390.52 | 390.73 | 388.24 | 387.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0