## Sheet2
HOURLY REPORT
SRNO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | D_VALUE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24
| DAY | 5 August, 2019
SR.NO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | DESIGN VALUE | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | AVERAGE | MIN. | MAX.
1 | LEFT_CANAL_RADAR_LVL
2 | DOWN_STREAM_RADAR |  |  |  | V1: 34.286; V2: 34.286; V3: 34.286; V4: 34.286; V5: 33.061; V6: 34.286; V7: 34.286; V8: 34.286; V9: 34.286; V10: 34.286; V11: 34.286; V12: 33.061
3 | RIGHT_CANAL_RADAR |  |  |  | V1: 1096.2; V2: 1094.6; V3: 1095.6; V4: 1095.4; V5: 1096.9; V6: 1095.3; V7: 1094.7; V8: 1096.6; V9: 1098.6; V10: 1090.8; V11: 1100.5; V12: 1098.1
4 | Encoder_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
5 | Encoder_2 |  |  |  | V1: 194.53; V2: 194.53; V3: 194.53; V4: 194.53; V5: 194.53; V6: 194.53; V7: 194.53; V8: 194.53; V9: 194.53; V10: 194.53; V11: 194.53; V12: 194.53
6 | Encoder_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
7 | UP_STRAEM_RADAR |  |  |  | V1: 8554; V2: 8540; V3: 8547; V4: 8559; V5: 8551; V6: 8545; V7: 8543; V8: 8553; V9: 8543; V10: 8522; V11: 8547; V12: 8540
8 | DISCHARGE_GATE_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
9 | DISCHARGE_GATE_2 |  |  |  | V1: 13.12; V2: 13.105; V3: 13.11; V4: 13.12; V5: 13.115; V6: 13.115; V7: 13.129; V8: 13.121; V9: 13.118; V10: 13.074; V11: 13.115; V12: 13.107
10 | DISCHARGE_GATE_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
11 | Total_DISCHARGE |  |  |  | V1: 54.209; V2: 53.388; V3: 54.599; V4: 54.564; V5: 54.315; V6: 54.07; V7: 54.528; V8: 54.764; V9: 54.177; V10: 100.85; V11: 53.844; V12: 53.642
12 | UP_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 117.96; V2: 117.95; V3: 117.96; V4: 117.96; V5: 117.96; V6: 117.96; V7: 117.96; V8: 117.96; V9: 117.96; V10: 117.94; V11: 117.95; V12: 117.95
13 | DOWN_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 95.34; V2: 95.34; V3: 95.34; V4: 95.34; V5: 95.33; V6: 95.34; V7: 95.34; V8: 95.34; V9: 95.33; V10: 95.34; V11: 95.34; V12: 95.33
14 | RIGHT_CANAL_GATE_OPEN |  |  |  | V1: 1177.6; V2: 1176.6; V3: 1178.7; V4: 1176.1; V5: 1177.2; V6: 1177.9; V7: 1176; V8: 1178.5; V9: 1178.4; V10: 1171.9; V11: 1180.4; V12: 1179.1
15 | Q_R |  |  |  | V1: 380.09; V2: 378.76; V3: 379.74; V4: 379.20; V5: 379.01; V6: 379.20; V7: 379.46; V8: 379.56; V9: 379.11; V10: 375.59; V11: 380.02; V12: 378.76
16 | LEFT_CANAL_GATE_1_OPEN
17 | Q_L1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 29.131; V11: 0; V12: 0
18 | LEFT_CANAL_GATE_2_OPEN
19 | Q_L2 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 20.841; V11: 0; V12: 0
20 | REVER_FEEDER_GATE_OPEN |  |  |  | V1: -1459.; V2: -1459.; V3: -1459.; V4: -1459.; V5: -1459.; V6: -1459.; V7: -1459.; V8: -1459.; V9: -1459.; V10: -1459.; V11: -1459.; V12: -1459.
21 | Q_RFD |  |  |  | V1: -787.1; V2: -786.6; V3: -786.7; V4: -786.7; V5: -786.8; V6: -786.8; V7: -786.9; V8: -786.8; V9: -786.7; V10: -785.8; V11: -786.9; V12: -786.6

## REPORT
| DURGAWATI RESERVIOR PROJECT, BIHAR | [9 empty] | 5 August, 2019
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 117.96 | 117.95 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.96 | 117.94 | 117.95 | 117.95
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 8.554 | 8.54 | 8.547 | 8.559 | 8.551 | 8.545 | 8.543 | 8.553 | 8.543 | 8.522 | 8.547 | 8.54
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.33 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.33 | 95.34 | 95.34 | 95.33
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.33061 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.33061
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 1.0962 | 1.0946 | 1.0956 | 1.0954 | 1.0969 | 1.0953 | 1.0947 | 1.0966 | 1.0986 | 1.0908 | 1.1005 | 1.0981
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 302.22 | 302.16 | 302.24 | 303.21 | 302.12 | 302.22 | 302.21 | 302.23 | 302.12 | 302.22 | 302.21 | 302.23
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 682.31 | 680.92 | 681.98 | 682.41 | 681.13 | 681.42 | 681.67 | 681.79 | 681.23 | 677.81 | 682.23 | 680.99
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 1.1776 | 1.1766 | 1.1787 | 1.1761 | 1.1772 | 1.1779 | 1.176 | 1.1785 | 1.1784 | 1.1719 | 1.1804 | 1.1791
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 380.09 | 378.76 | 379.74 | 379.2 | 379.01 | 379.2 | 379.46 | 379.56 | 379.11 | 375.59 | 380.02 | 378.76
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0