## Sheet2
HOURLY REPORT
SRNO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | D_VALUE | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24
| DAY | 7 August, 2019
SR.NO | TAGNO | DESCRIPTION | UNITS | DESIGN VALUE | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | AVERAGE | MIN. | MAX.
1 | LEFT_CANAL_RADAR_LVL |  |  |  | V1: 1411; V2: 1411; V3: 1418; V4: 1415; V5: 1417; V6: 1413; V10: 1299
2 | DOWN_STREAM_RADAR |  |  |  | V1: 36.735; V2: 36.735; V3: 36.735; V4: 35.51; V5: 36.735; V6: 36.735; V7: 35.51; V8: 35.51; V9: 35.51; V10: 36.735; V11: 35.51; V12: 34.286
3 | RIGHT_CANAL_RADAR |  |  |  | V1: 984.82; V2: 981.9; V3: 982.46; V4: 988.65; V5: 986.06; V6: 993.82; V7: 1005.8; V8: 1169.8; V9: 1171.1; V10: 1170.5; V11: 1176.4; V12: 1171.4
4 | Encoder_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
5 | Encoder_2 |  |  |  | V1: 194.53; V2: 194.53; V3: 194.53; V4: 194.53; V5: 194.53; V6: 194.53; V7: 194.53; V8: 194.53; V9: 194.53; V10: 194.53; V11: 194.53; V12: 194.53
6 | Encoder_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
7 | UP_STRAEM_RADAR |  |  |  | V1: 8630; V2: 8644; V3: 8655; V4: 8669; V5: 8662; V6: 8672; V7: 8677; V8: 8687; V9: 8687; V10: 8679; V11: 8676; V12: 8669
8 | DISCHARGE_GATE_1 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
9 | DISCHARGE_GATE_2 |  |  |  | V1: 13.264; V2: 13.284; V3: 13.284; V4: 13.302; V5: 13.294; V6: 13.311; V7: 13.316; V8: 13.333; V9: 13.331; V10: 13.325; V11: 13.322; V12: 13.296
10 | DISCHARGE_GATE_3 |  |  |  | V1: 0; V2: 0; V3: 0; V4: 0; V5: 0; V6: 0; V7: 0; V8: 0; V9: 0; V10: 0; V11: 0; V12: 0
11 | Total_DISCHARGE |  |  |  | V1: 116.38; V2: 116.38; V3: 116.38; V4: 116.38; V5: 116.38; V6: 116.38; V7: 116.38; V8: 116.38; V9: 116.38; V10: 116.38; V11: 116.38; V12: 116.38
12 | UP_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 117.98; V2: 117.98; V3: 117.98; V4: 117.98; V5: 117.98; V6: 117.98; V7: 117.98; V8: 117.98; V9: 117.98; V10: 117.98; V11: 117.98; V12: 117.98
13 | DOWN_STREAM_WATER_LVL |  |  |  | V1: 95.34; V2: 95.34; V3: 95.34; V4: 95.34; V5: 95.34; V6: 95.34; V7: 95.34; V8: 95.34; V9: 95.34; V10: 95.34; V11: 95.34; V12: 95.34
14 | RIGHT_CANAL_GATE_OPEN |  |  |  | V1: 693.9; V2: 692.8; V3: 692.6; V4: 691.5; V5: 690.7; V6: 690.8; V7: 747.3; V8: 1243.6; V9: 1243.5; V10: 1248.7; V11: 1254; V12: 1257.4
15 | Q_R |  |  |  | V1: 240.36; V2: 240.71; V3: 241.25; V4: 241.6; V5: 240.94; V6: 241.42; V7: 259.75; V8: 410.52; V9: 410.52; V10: 411.19; V11: 412.32; V12: 412.50
16 | LEFT_CANAL_GATE_1_OPEN |  |  |  | V1: 128.94; V2: 128.94; V3: 128.94; V4: 128.94; V5: 128.94; V6: 128.94; V10: 128.94
17 | Q_L1 |  |  |  | V1: 29.664; V2: 29.732; V3: 29.785; V4: 29.853; V5: 29.819; V6: 29.868; V7: 29.892; V8: 29.941; V9: 29.941; V10: 29.902; V11: 29.887; V12: 29.853
18 | LEFT_CANAL_GATE_2_OPEN |  |  |  | V1: 88.511; V2: 88.511; V3: 88.511; V4: 88.511; V5: 88.511; V6: 88.511; V10: 87.234
19 | Q_L2 |  |  |  | V1: 20.533; V2: 20.58; V3: 20.617; V4: 20.664; V5: 20.64; V6: 20.674; V7: 20.69; V8: 20.724; V9: 20.261; V10: 20.235; V11: 20.225; V12: 20.203
20 | REVER_FEEDER_GATE_OPEN |  |  |  | V1: -1459.; V2: -1459.; V3: -1459.; V4: -1459.; V5: -1459.; V6: -1459.; V7: -1459.; V8: -1459.; V9: -1459.; V10: -1459.; V11: -1459.; V12: -1459.
21 | Q_RFD |  |  |  | V1: -790.4; V2: -791.0; V3: -791.4; V4: -792.0; V5: -791.7; V6: -792.1; V7: -792.4; V8: -792.8; V9: -792.8; V10: -792.4; V11: -792.3; V12: -792.0

## REPORT
| DURGAWATI RESERVIOR PROJECT, BIHAR | [9 empty] | 7 August, 2019
|  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 117.98
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 8.63 | 8.644 | 8.655 | 8.669 | 8.662 | 8.672 | 8.677 | 8.687 | 8.687 | 8.679 | 8.676 | 8.669
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0.36735 | 0.36735 | 0.36735 | 0.3551 | 0.36735 | 0.36735 | 0.3551 | 0.3551 | 0.3551 | 0.36735 | 0.3551 | 0.34286
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0.98482 | 0.9819 | 0.98246 | 0.98865 | 0.98606 | 0.99382 | 1.0058 | 1.1698 | 1.1711 | 1.1705 | 1.1764 | 1.1714
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 302.12 | 302.22 | 302.22 | 302.11 | 303.24 | 302.28 | 303.12 | 303.11 | 303.22 | 302.22 | 302.16 | 302.24
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 542.48 | 542.93 | 543.47 | 543.71 | 544.18 | 543.7 | 562.87 | 713.63 | 713.74 | 713.41 | 714.48 | 714.74
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 1.411 | 1.411 | 1.418 | 1.415 | 1.417 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 0.6939 | 0.6928 | 0.6926 | 0.6915 | 0.6907 | 0.6908 | 0.7473 | 1.2436 | 1.2435 | 1.2487 | 1.254 | 1.2574
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 240.36 | 240.71 | 241.25 | 241.6 | 240.94 | 241.42 | 259.75 | 410.52 | 410.52 | 411.19 | 412.32 | 412.5
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
1 | UP STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 118.08 | 118.07 | 118.09 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | UP STREAM PONDING (IN METER) | 8.668 | 8.659 | 8.671 | 8.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DOWN STREAM WATER LEVEL (IN METER) | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DOWN STREAM PONDING (IN METER) | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RIGHT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 1.1776 | 1.1806 | 1.1785 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GATE-1 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GATE-2 OPEN LEVEL (IN METER) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GATE-3 OPEN LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GATE 1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GATE 2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 303.12 | 303.22 | 303.19 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GATE 3 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Total_DISCHARGE (IN CUSEC) | 718.69 | 720.62 | 722.58 | 721.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LEFT CANAL WATER LEVEL (IN METER) | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RIGHT CANAL GATE OPEN (IN METER) | 1.2686 | 1.278 | 1.2779 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | RIGHT CANAL DISCHARGE (IN CUSEC) | 415.57 | 417.4 | 419.39 | 418.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LEFT CANAL GATE-1 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LEFT CANAL GATE-1 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LEFT CANAL GATE-2 OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LEFT CANAL GATE-2 DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RIVER FEEDER GATE OPEN (IN METER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RIVER FEEDER DISCHARGE (IN CUSEC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0